2012 至2013 学年 第 二 学期

教 学 日 历

课程名称＿给水排水工程＿＿性质＿选修  ＿＿

总学时32讲课＿32＿实验＿＿其它＿＿ ＿＿＿

授课班级  环工10         学生人数＿  21  ＿

任课教师＿＿张志勇＿＿＿＿职称＿ 讲师  ＿

所在院(系、部)     化学工程学院

系(教研室)主任签字_________________________

教材名称：给水工程  排水工程      作者：严煦世、孙慧修

出版单位：中国建筑工业出版社      出版时间：2008

中国石油大学(北京)教务处制

填 写 说 明：

1．每上一次课填写一行，节次填写数字“1－5”，一天共分5大节课，例如：一周上三次课填写三行，并在周学时栏合并单元格填写“6”，周一第3、4节，在节次栏中填写2。

2．教学日历一经制订，不应出现大的变动，但允许主讲教师在完成课程教学大纲规定的教学要求前提下，进行必要的调整，以适应不断出现的新情况。如有变动，须经课程所属系主任（教研室主任）批准，并报院（系、部）办公室备查。

3．上机、大作业、课堂讨论、外出参观、考试等如占课内学时，在“备注”栏内注明。

4．教学日历由教师自存一份、课程所属系存一份，在每学期开学后第一周内送课程所属院（系、部）办公室并发一份电子版给课程所属院（系、部）办公室；有实验和上机学时的须发一份电子版的给实践科sjk@cup.edu.cn

| 教学时间 |  |  | 授 课 内 容 提 要 | 周学时 （周学时大于2，可合并单元格） | 学时分配 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 星期 | 节次 |  |  | 讲课 | 实验 | 习题 |  |
| 1 | 一 | 7，8 | 第1章给水系统总论 第1.1节 给水系统 第1.2节 设计用水量 第1.3节 给水系统的工作情况 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第2章输水和配水工程 第2.1节 管网和输水管渠布置 第2.2节 管段流量、管径和水头损失 第2.3节 管网水力计算 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 一 | 7，8 | 第2.4节 管网技术经济计算 第2.5节 分区给水系统 第2.6节 水管管网附件和附属构筑物 第2.7节 管网的技术管理 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第3章取水工程 第3.1节 取水工程概论 第3.2节 地下水取水构筑物 第3.3节 地表水取水构筑物 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 一 | 7，8 | 第4章给水处理 第4.1节 给水处理概论 第4.2节 混凝、沉淀和澄清、过滤、消毒、水的其它处理方法 第4.3节 水厂设计 第4.4节 水的软化、水的除盐与咸水淡化 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第5章水的冷却和循环冷却水水质处理 第5.1节 水的冷却 第5.2节 循环冷却水水质处理 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 一 | 7，8 | 第6章 排水系统概论 第6.1节 概述 第6.2节 排水系统的体制及其选择 第6.3节 排水系统的主要组成部分 第6.4节 排水系统的布置形式 第6.5节 工业企业排水系统和城市排水系统的关系 第6.6节 废水的综合治理和区域排水系统 第6.7节 排水系统的规划设计原则和任务 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第7章 污水管道系统的设计 第7.1节 设计资料的调查及设计方案的确定 第7.2节 污水设计流量的确定 第7.3节 污水管道的水力计算 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 一 | 7，8 | 第7.4节 污水管道的设计 第7.5节 污水管道的设计计算举例 第7.6节 污水管道平面图和纵剖面图的绘制 第7.7节 城市污水回用工程 第7.8节 排水工程投资估算 | 4 | 2 |  |  |  |

| 教学时间 |  |  | 授 课 内 容 提 要 | 周学时 （周学时大于2，可合并单元格） | 学时分配 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 星期 | 节次 |  |  | 讲课 | 实验 | 习题 |  |
| 5 | 三 | 3，4 | 第8章 雨水管渠系统的设计 第8.l节 雨量分析与暴雨强度公式 第8.2节 雨水管渠设计流量的确定 第8.3节 雨水管渠系统的设计和计算 第8.4节 排洪沟的设计与计算 第8.5节 计算机在排水管道设计计算中的应用 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 一 | 7，8 | 第9章 合流制管渠系统的设计 第9.1节 合流制管渠系统的使用条件和布置特点 第9.2节 合流制排水管渠的设计流量 第9.3节 合流制排水管渠的水力计算要点 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第9.4节 合流制排水管渠的水力计算示例 第9.5节 城市旧合流制排水管渠系统的改造 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 一 | 7，8 | 第10章 排水管渠的材料、接口及基础 第10.1节 排水管渠的断面及材料 第10.2节 排水管道的接口 第10.3节 排水管道的基础 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第11章 排水管渠系统上的构筑物 第11.1节 雨水口、连接暗井、溢流井、检查井、跌水井、水封井、换气井 第11.2节 倒虹管、冲洗井、防潮门、出水口 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 一 | 7，8 | 第12章 排水管渠系统的管理和养护 第12.l节 管理和养护的任务 第12.2节 排水管渠的清通 第12.3节 排水管渠的修理 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 三 | 3，4 | 第13章 排水处理系统 第13.1节 总论 第13.2节 城市污水处理 第13.3节 工业废水处理 第13.4节 城市污水处理厂的设计 |  | 2 |  |  |  |