附件：

《北京地区高校科研实验室危险化学品风险自查表》及填表说明

填表说明：

1、此自查表由被评估高校以成建制的独立实验室为单元进行填写，凡涉及到危险化学品使用的国家实验室、国家重点实验室、教育部重点实验室等各级、各类科研平台基地和教学实验室均属于本次风险评估工作范围。请各高校务必将所有实验室纳入自查范围，按照“不留死角、不得遗漏、不要重复”的原则认真组织专门人员进行填写。

2、关于实验室名称，可以按照基层机构或教学功能填写，如“有机化学实验室”、“化工原理实验室”；也可以按学校命名的科研平台名称填写，如：“XXX校级基础化学教学实验中心”、“XXX工程教育实训基地”、“ XXX北京高等学校工程研究中心”、“XXX国家重点实验室”；也可以按“XXX教授特殊催化工艺研究室”等类似名称填写。凡是实验室由若干相对独立房间组成的，请如实填写该实验室所包含的房间号和实验室总面积数（平方米）。

3、危险工艺请参照附录《重点监管危险化工工艺 （2013完整版）》填写；重点监管危险化学品、易制毒化学品、易制爆化学品填写，请参照附录《重点监管的危险化学品（2013完整版）》、《危险化学品目录（2015版）》、“北京市重点监管的35种危险化学品名录”、“易制毒化学品的分类和品种目录”和“易制爆化学品目录”填写。

4、各高校实验室管理部门按要求收集本校各实验室自查表的纸质稿和电子稿。纸质稿请盖章后由各高校统一快递给北京市安全生产工程技术研究院任绍梅老师收，具体地址见通知文件。电话：010-81292230，13683268890。自查表电子稿请发送给北京市安全生产工程技术研究院任绍梅，邮箱：renshaomei@bipt.edu.cn和北京市教委高教处翟昊，邮箱：zhaihao@bjedu.gov.cn。

| 北京地区高校科研实验室危险化学品风险自查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校二级学院名称（公章）： 实验室名称： 房间号(个数)： 总面积： |  |  |
| 实验室类型：□教学为主 □科研为主 □科研教学并用 □规模化中试 |  | 实验室负责人: 填表人： |
| 联系电话： | 电子邮箱： | 填表日期： 年 月 日 |

| 组织体系 | 实验室级别 | □国家级 □北京市级 □校级 □学院级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室安全管理部门 | □保卫处 □科技处 □教务处 □资产设备处 □二级学院主管 □教研室主管 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室安全负责人 | 姓名： 职务/职称： |  |  | 专、兼职安全管理人员人数 |  | 专职： 兼职： |
| 管理制度 | 校级管理制度 | □有 □无 □不清楚 |  | 学院级管理制度 |  | □有 □无 □不清楚 |  |
|  | 实验室级管理制度 | □有 □无 □不清楚 |  |  |  |  |  |
|  | 已经过的实验室管理体系认证 | □有；认证为： ； □无； □不清楚。 |  |  |  |  |  |
|  | 责任制 | 学校与二级学院建立了安全管理责任制： □是 □否 □不清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二级学院与实验室建立了安全管理责任制：□是 □否 □不清楚 |  |  |  |  |  |
| 应急管理 | 应急预案 | 学校、二级学院、实验室均建立了化学品事故应急预案：□是 □有部分预案 □否 □不清楚 |  |  |  |  |  |
|  | 应急演练 | 实验室定期进行化学品事故应急演练： □是 □否 □不清楚 |  |  |  |  |  |
| 安全培训 | 安全培训 | 针对实验室教师和管理人员开展安全培训： □一年2次 □一年1次 □没有过 □不清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  | 针对进入实验室的学生开展安全培训： □一年2次 □一年1次 □没有过 □不清楚 |  |  |  |  |  |
| 实验室现有的 安全设施、设备 | 烟感：□有 □无 □不清楚 消防水：□有 □无 □不清楚 气体泄漏报警器：□有 □无 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频监控：□有 □无 □不清楚 强排风系统：□有 □无 □不清楚 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 实验室主要危险源 | □药品试剂 □设备 □人员 □管理 □意外 □不清楚 |  | 可能发生的事故：□燃烧爆炸 □有毒气体泄漏 □灼伤 □其他 □不清楚 |  |  |  |  |

| 危险化学品采购环节 |  |  | 本实验室涉及的危险化学品 |  | （在后面的附录中按目录类别选择） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已办理的危险化学品购买证 |  | □危险化学品购买证 □剧毒品购买证 □易制爆品购买证 □易制毒品购买证 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购方式 |  | □学校统一采购 □二级学院统一采购 □课题组统一采购 □其他方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购管理 |  | 已有采购管理制度文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □有统一采购管理平台 □无统一采购管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应危险化学品的主要生产/经营单位名称 |  | 主要的供应商列举 |  |  |  |  |  |  | 是否有危险化学品经营许可资质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 □未查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 □未查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 □未查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 □未查 |  |  |  |
|  |  |  | 危险化学品验收 |  | 验收内容（多选）：□产品检验合格证 □安全技术说明书（SDS） □中文SDS（进口商品 ） □外观 □包装 □无验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □有验收并记录 □有验收无记录 □无验收 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品使用环节 |  |  | 人员培训 |  | 使用人员上岗前 (□是 □否 )接受专业的危险品安全使用和事故紧急处置能力的培训。 □不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剧毒品使用 |  | 剧毒品入库和领用 (□是 □否) 有专人负责；如有，人数__ __； □不知道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 易制爆品、剧毒品的记录 |  | 易制爆、剧毒化学品(□是 □否) 记录其用途、用量； □不知道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他危险化学品的使用 |  | 其他危险化学品的发放( □是 □否 )有专人负责。 □不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品储存环节 |  |  | 实验室存放量 |  | 液体危险化学品：□无， □有5升以下， □有5升以上； □不知道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固体危险化学品：□无， □有5kg以下，□有5kg以上； □不知道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室危险化学品 存储设施：（多选） |  | □防爆冰箱 □普通冰箱 □改造的普通冰箱 □通风型储存柜 □一般储存柜 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剧毒化学品的存放 |  | □有专用储存柜 □无专用储存柜 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 易制爆化学品的存放 |  | □有专用储存柜 □无专用储存柜 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 爆炸品的存放 |  | □有专用储存房间 □有专用储存柜 □一般储存条件 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压缩气体 |  | □有专用储存房间 □有专用储存柜 □一般储存条件 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室内的压缩气体 |  | □无 □有：共 瓶；包括：□毒害性气体 □氧化性气体 □易燃气体 □惰性气体 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险化学品库房 |  | □有经公安部门批准的危化品储存库房 □危化品储存库房未经批准 库房面积 平米 □无库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 若有化学品库房，库房的建筑结构 。 □不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 库房（□无 □有）专人管理。 □不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃化学品管理环节 |  |  | 废弃化学品收集、处理情况 |  | □分类收集 □不分类收集 □不收集 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 收集类别包括：□有机废液 □无机废液 □固体废物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 委托处理废弃物单位： 具备何种资质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本实验室涉及的危险工艺 |  |  | （在后面目录中选择） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反应工艺基本信息 |  |  | 放热情况：□轻微 □中等 □临界 □剧烈 操作空间：□敞开式 □封闭结构（三面环墙有顶或四面墙无顶） 吸热反应热量供应方式： □电加热 □热载体供热 □明火直接加热 □加热炉或锅炉供热 涉及的反应条件：□高温 □高压 □低温 □真空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反应工艺特殊信息 |  |  | 物质毒性：□无毒 □轻微毒 □急性危害 □急性中毒和慢性影响 □可致死或严重伤害 腐蚀性物质腐蚀情况： □有断裂危险的应力腐蚀 □有防腐衬里 轴封和接头处：□有轻微泄漏 □有周期性泄漏 □介质压力周期性变化 □介质为渗透剂或浆状研磨剂 低温操作： □是 □否 有玻璃视窗或膨胀节装置：□是 □否 爆炸极限内或附近操作：□是 □否 使用传动设备：□是 □否 使用明火设备：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反应工艺安全措施 |  |  | 工艺控制 |  | □紧急状态动力源 □紧急切断装置 □抑爆装置 □计算机控制 □惰性气体保护 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火防爆设施 |  | □泄漏气体检测报警 □特殊灭火系统 □自动洒水系统 □泡沫灭火装置 □手提式灭火器 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔离措施 |  | □远距离控制 □切断/排放装置 □排污系统 □联锁装置 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单次反应投料量5Kg以上或12h以上连续运行的危险工艺情况（注：若无此类规模反应，请注明） |  |  | 主要原料名称/单次总投料量(Kg)： |  |  |  |  |  |  | 反应场所内存储的化学品主要品名/数量(Kg)： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要产品、副产品名称： |  |  |  |  |  |  | 主要中间产品名称： |  |  |  |  |
|  | 工艺中使用剧毒或极其危险化学品情况(如自燃、爆炸敏感等)（若无请注明） |  |  | 化学品品名/单次投料量(Kg)： |  |  |  |  |  |  | 反应场所存储的剧毒或极其危险化学品品名/数量(Kg)： |  |  |  |  |
|  | 涉及特殊反应条件(多选) |  |  | □大于12h的长周期运行 □中试 □本校首次应用 □国内首次应用 □世界首次应用 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本实验室的主要危险设备 (注：若有其他危险设备，可添加) |  |  | 反应器（釜） |  |  | 容积/升 |  | 内容物/相态： | 温度/℃： |  |  | 压力/MPa： | 数量/台： |  |
|  |  |  |  | 危险化学品储罐（瓶） |  |  | 容积/升 |  | 内容物/相态： | 温度/℃： |  |  | 压力/MPa： | 数量/台： |  |
|  |  |  |  | 工艺过程塔器类 |  |  | 容积/升 |  | 内容物/相态： | 温度/℃： |  |  | 压力/MPa： | 数量/台： |  |
|  |  |  |  | 换热器类 |  |  | 容积/升 |  | 内容物/相态： | 温度/℃： |  |  | 压力/MPa： | 数量/台： |  |
|  |  |  |  | 压力管线 |  |  | 管径/mm： |  | 内容物/相态： | 温度/℃： |  |  | 压力/MPa： | 长度/米: |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对本实验室的危险性评价及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录

一、重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)

| 工艺名称 | 选项打√ | 工艺名称 | 选项打√ | 工艺名称 | 选项打√ | 工艺名称 | 选项打√ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.光气及光气化工艺； |  | 6.裂解（裂化）工艺 |  | 11.过氧化工艺 |  | 16.新型煤化工工艺 |  |
| 2.电解工艺（氯碱） |  | 7.氟化工艺 |  | 12.胺基化工艺 |  | 17.电石生产工艺 |  |
| 3.氯化工艺 |  | 8.加氢工艺 |  | 13.磺化工艺 |  | 18.偶氮化工艺 |  |
| 4.硝化工艺 |  | 9.重氮化工艺 |  | 14.聚合工艺 |  |  |  |
| 5.合成氨工艺 |  | 10.氧化工艺 |  | 15.烷基化工艺 |  |  |  |

二、重点监管的危险化学品名录 (2013年完整版)

| 化学品名称 | 年用量 (kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.氯 |  | 16.乙炔 |  | 31.苯胺 |  | 46.磷化氢 |  | 61.氯酸钠 |  |
| 2.氨 |  | 17.氟化氢、氢氟酸 |  | 32.甲醚 |  | 47.氯甲基甲醚 |  | 62.氯酸钾 |  |
| 3.液化石油气 |  | 18.氯乙烯 |  | 33.丙烯醛、2-丙烯醛 |  | 48.三氟化硼 |  | 63.过氧化甲乙酮 |  |
| 4.硫化氢 |  | 19.甲苯 |  | 34.氯苯（氯化苯） |  | 49.烯丙胺 |  | 64.过氧化(二)苯甲酰 |  |
| 5.甲烷、天然气 |  | 20.氰化氢、氢氰酸 |  | 35.乙酸乙烯酯 |  | 50.异氰酸甲酯 |  | 65.硝化纤维素 |  |
| 6.原油 |  | 21.乙烯 |  | 36.二甲胺 |  | 51.甲基叔丁基醚 |  | 66.硝酸胍 |  |
| 7.汽油（含甲醇汽油、乙醇汽油）、石脑油； |  | 22.三氯化磷 |  | 3.7苯酚 |  | 52.乙酸乙酯 |  | 67.高氯酸铵 |  |
| 8.氢 |  | 23.硝基苯 |  | 38.四氯化钛 |  | 53.丙烯酸 |  | 68.过氧化苯甲酸叔丁酯 |  |
| 9. 苯（含粗苯） |  | 24.苯乙烯 |  | 39.甲苯二异氰酸酯 |  | 54.硝酸铵 |  | 69. N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺 |  |
| 1.0碳酰氯（光气） |  | 25.环氧丙烷 |  | 40.过氧乙酸 |  | 55.三氧化硫 |  | 70.硝基胍 |  |
| 11.二氧化硫 |  | 26.一氯甲烷 |  | 41.六氯环戊二烯 |  | 56.三氯甲烷 |  | 71. 2,2'-偶氮二异丁腈 |  |
| 12.一氧化碳 |  | 27. 1，3-丁二烯 |  | 42.二硫化碳 |  | 57.甲基肼 |  | 72 .2,2'-偶氮-二- (2,4-二甲基戊腈)（即偶氮二异庚腈） |  |
| 13.甲醇 |  | 28.硫酸二甲酯 |  | 43.乙烷 |  | 58.一甲胺 |  | 73.硝化甘油 |  |
| 14.丙烯腈 |  | 29.氰化钠 |  | 44.环氧氯丙烷 |  | 59.乙醛 |  | 74.乙醚 |  |
| 15.环氧乙烷 |  | 30.丙烯、1-丙烯 |  | 45.丙酮氰醇 |  | 60.氯甲酸三氯甲酯（双光气） |  |  |  |

三、易制毒化学品的分类和品种目录

| 第一类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) |
| 1、1-苯基-2-丙酮 |  | 5、黄樟油 |  | 9、麦角酸* |  |
| 2、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |  | 6、异黄樟素 |  | 10、麦角胺* |  |
| 3、胡椒醛 |  | 7、N-乙酰邻氨基苯酸 |  | 11、麦角新碱* |  |
| 4、黄樟素 |  | 8、邻氨基苯甲酸 |  | 12、麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄 浸膏粉等麻黄素类物质 |  |
| 第二类 |  |  |  |  |  |
| 化学品名称 | 年用量 | 化学品名称 | 年用量 | 化学品名称 | 年用量 |
| 1、苯乙酸 |  | 3、三氯甲烷 |  | 5、哌啶 |  |
| 2、醋酸酐 |  | 4、乙醚 |  |  |  |
| 第三类 |  |  |  |  |  |
| 化学品名称 | 年用量 | 化学品名称 | 年用量 | 化学品名称 | 年用量 |
| 1、甲苯 |  | 3、甲基乙基酮 |  | 5、硫酸 |  |
| 2、丙酮 |  | 4、高锰酸钾 |  | 6、盐酸 |  |

说明：

一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。

二、带有*标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。

- 四、易制爆危险化学品名录（2011年版）

| 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) | 化学品名称 | 年用量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 高氯酸[含酸50%-72%] |  | 16硝酸镁 |  | 31硝基苯胺类化合物 |  | 46过氧化镁 |  | 61金属钾 |  |
| 2 氯酸钾 |  | 17硝酸钙 |  | 32 2，4-二硝基甲苯 |  | 47过氧化锌 |  | 62金属锆粉[干燥的] |  |
| 3氯酸钠 |  | 18硝酸 |  | 33 2，6-二硝基甲苯 |  | 48过氧化钡 |  | 63锑粉 |  |
| 4高氯酸钾 |  | 19硝酸铯 |  | 34二硝基(苯)酚[干的或含水＜15%] |  | 49过氧化锶 |  | 64镁粉（发火的） |  |
| 5高氯酸锂 |  | 20硝基甲烷 |  | 35二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水＜15%] |  | 50过氧化氢尿素 |  | 65镁合金粉 |  |
| 6高氯酸铵 |  | 21硝基乙烷 |  | 36二硝基间苯二酚[干的或含水＜15%] |  | 51过氧化二异丙苯[工业纯] |  | 66锌粉或锌尘（发火的） |  |
| 7高氯酸钠 |  | 22硝化纤维素，硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)＜25%] |  | 37过氧化氢溶液 |  | 52超氧化钾 |  | 67硅铝粉 |  |
| 8硝酸[含硝酸≥70%] |  | 23硝化纤维素[含增塑剂＜18%] |  | 38过氧化氢溶液[含量≥70%] |  | 53超氧化钠 |  | 68硼氢化钠 |  |
| 9硝酸钾 |  | 24硝化纤维素[含乙醇≥25%] |  | 39过氧化氢溶液[70%﹥含量≥50%] |  | 54环六亚甲基四胺[乌洛托品] |  | 69硼氢化锂 |  |
| 10硝酸钡 |  | 25硝化纤维素[含水≥25%] |  | 40过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%] |  | 55甲胺[无水] |  | 70硼氢化钾 |  |
| 11硝酸锶 |  | 26硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] |  | 41过氧乙酸 |  | 56乙二胺 |  | 71苦氨酸钠[含水≥20%] |  |
| 12硝酸钠 |  | 27硝化纤维素[含氮≤12.6%,含增塑剂≥18%] |  | 42过氧化钾 |  | 57硫磺 |  | 72高锰酸钠 |  |
| 13硝酸银 |  | 28硝基萘类化合物 |  | 43过氧化钠 |  | 58铝粉[未涂层的] |  |  |  |
| 14硝酸铅 |  | 29硝基苯类化合物 |  | 44过氧化锂 |  | 59金属锂 |  |  |  |
| 15硝酸镍 |  | 30硝基苯酚（邻、间、对）类化合物 |  | 45过氧化钙 |  | 60金属钠 |  |  |  |

五、北京市重点监管的35种危险化学品名录

（国家总局发布重点监管的危险化学品74种以外还有四种）

| 序号 | 化学品名称 | 年用量,(Kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙腈 |  |
| 2 | 乙醇 |  |
| 3 | 油墨 |  |
| 4 | 油漆稀料 |  |